## Slide 1: Study of electrical 3-circuits in MATLAB Simulink Dissertation project
Ilieș Alin Ioan
Profesor
Prof. dr. ing. Călin Munteanu

## Slide 3: Initial tests
 | Electrical Current | Analitic | Numeric
A | IS | 2757.62 | 2743
B | IR | 827.8 | 823.5
C | ISC | 1929.81 | 1920
A
B
C

## Slide 4: Initial tests
 | analitic | numeric
Load Current | 613.33 | 613.3

## Slide 5: Initial tests
 | analitic | numeric
Steady state current | 613.33 | 613.3
Fault Current | 4928.3 | 4913

## Slide 6: Ground connection types
 |  | analitic | numeric
A | Direct connection | 4242.6 | 4243
B | No conection | 127.22 | 127.2
C | Connection through inductor | 0 | 0.11
A
B
C

## Slide 7
3 Circuit Fault Model

## Slide 8: 1Line Fault
Generator
Intensitatea curentului electric
Tensiunea electrică

## Slide 9: 1Line Fault
Intensitatea curentului electric
Tensiunea electrică
Locația defectului
Consumator

## Slide 10: 1 Line Fault
Locația defectului
Generator
Intensitatea curentului electric
Tensiunea electrică
Tensiunea electrică

## Slide 11: 2 Line Fault
Generator
Intensitatea curentului electric
Tensiunea electrică

## Slide 12: 2 Line Fault
Intensitatea curentului electric
Tensiunea electrică
Locația defectului
Consumator

## Slide 13: 2 Line Fault
Intensitatea curentului electric
Tensiunea electrică
Consumator
Generator

## Slide 14: 3 Line Fault
Generator
Intensitatea curentului electric
Tensiunea electrică

## Slide 15: 3 Line Fault
Locația defectului
Consumator
Intensitatea curentului electric
Tensiunea electrică

## Slide 16: 3 Line Fault
Intensitatea curentului electric
Tensiunea electrică
Generator
Consumator

## Slide 17: Calculation of 1 Line Fault Location

## Slide 18: Calculation of 1 Line Fault Location

## Slide 19: Calculation of Fault Location

## Slide 20: High Voltage Line Chen Methode